**Lave-mains Hygiène avec dosseret haut**

Inox 304 poli satiné

Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 et Ø 30

Référence: **188300**

Descriptif CCTP

Lavabo hospitalier suspendu avec dosseret de 450 mm.

Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 et Ø 30 superposés pour cellule électronique.

Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.

Cuve profonde pour limiter les risques d’éclaboussures et pour un lavage des mains confortable.

Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 10,2 kg.

Garantie 30 ans.