121750

TRIPLO RP collectieve wastafel wandmodel

Referentie: 121750

Beschrijving voor lastenboek

Wastafel 3 plaatsen, te bevestigen aan de muur, 1.800 x 500 mm.

Met opstaande rand om de muur te beschermen en de hygiëne te verbeteren.

Binnendiameter van de wastafels: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,5 mm.

Afgeronde vorm.

Met kraangat Ø 35 in het midden.

Geleverd met afvoer 1"1/4.

Zonder overloop.

Geleverd met montagebeugels en bevestigingen.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 22 kg.