795100

TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan

Referentie: 795100

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Ergonomische greep in verchroomd metaal.

10 jaar garantie.