**Robinet col de cygne**

Pour fontaine d'eau

Pour tube Rilsan 4 x 6

Référence: **311TR1**

Descriptif CCTP

Robinet col de cygne pour fontaine d’eau :

Fermeture instantanée.

Débit ajustable.

Corps en laiton chromé et bec en Inox.

Raccordement pour tube Rilsan 4 x 6.

Garantie 30 ans.