**Raccord "STOP" équerre**

Avec robinet d'arrêt

MF1/2"

Référence: **836015**

Descriptif CCTP

Robinet d’arrêt intégré.

Laiton chromé.

Écrou escamotable.

MF1/2".

L.30 mm.

H.30 mm.

Garantie 30 ans.