**Rosace filetée**

F1/2", Ø 60

H.15 mm, 2 pièces

Référence: **824615.2P**

Descriptif CCTP

Rosace filetée.

F1/2", Ø 60, H.15 mm.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.