**Distributeur d'essuie-mains encastrable**

À encastrer

Inox 304 poli satiné

Référence: **510712S**

Descriptif CCTP

Distributeur d’essuie-mains encastrable.

Inox 304 bactériostatique poli satiné.

Porte avec serrure et clé standard DELABIE.

 Fixations invisibles.

Contenance : 400 à 600 formats.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Dimensions : 122 x 330 x 435 mm.

Garantie 30 ans.