**Manchon de raccordement**

100/90 PEHD pour TEMPOFIX 3

Référence: **578090**

Descriptif CCTP

Manchon de raccordement 100/90 PEHD.

Pour pipe d'évacuation Ø 100/90.

PEHD.

Garantie 30 ans.