**Opklapbare witte Basic greep, L. 760 mm**

Rvs geëpoxeerd wit

Ø 32 zichtbare bevestigingen

Referentie: **511516W**

 Beschrijving voor bestektekst

Opklapbare Basic muursteun, Ø 32, voor personen met beperkte mobiliteit.

Steungreep voor WC of douche in geëpoxeerd wit rvs.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten.

Dikte van de bevestigingsplaat: 3,5 mm.

Afmetingen: 760 x 300 x 100 mm.

30 jaar garantie.

CE markering.