**Bedpanspoeler**

Met stopkraan M1/2"

Handdouche met drukknop

Referentie: **D275058**

Beschrijving voor bestektekst

Bedpanspoeler met stopkraan met keramisch binnenwerk.

Luchtsnuiver en terugslagklep geïntegreerd.

Opaal wit gewapende PVC slang FF1/2" L.0,80 m.

Handdouche met drukknop.

Muurhaak in messing verchroomd.

30 jaar garantie.