**Spoelpijp**

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir

F1/2", Ø 35

Referentie: **752000**

 Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor standaard of zelfsifonerend urinoir:

Type ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 of Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim of Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

F1/2" Ø 35.

30 jaar garantie.