**Spoelpijp**

Voor closetpot met TEMPOCHASSE 1"1/4

Blinkend rvs

Referentie: **766001**

 Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor closetpot.

Voor TEMPOCHASSE opbouw.

Gebogen buis Ø 32 met moer 1"1/4.

Kraag en dichtingsring Ø 32/55 met flens.

Glanzend gepolijst rvs L.205 mm, H.670 mm.

30 jaar garantie.