**Speciaal binnenwerk**

Geschikt voor PORCHER, PANGAUD, PAM

18/150

Referentie: **G370718**

Beschrijving voor bestektekst

Speciaal binnenwerk.

Greep in verchroomd metaal.

Vervangt het binnenwerk van modellen met uitzonderlijke afmetingen en dieptes.

Schroefdraad 18/150.

Geschikt voor kranen : P.A.M. "Ecolux, Cadette", PIEL "Cadette plus", PORCHER "blocs Ambre 1, Jade, Ecume, Orient".

30 jaar garantie.