**Afvalkorf met afsluitklep voor inbouw**

Inbouw

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **510713S**

 Beschrijving voor bestektekst

Afvalkorf in rvs, voor inbouw.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Afsluitklep PUSH.

Deur met slot en standaard DELABIE sleutel.

Verborgen bevestigingen.

Inhoud 18 liter.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afmetingen: 100 x 360 x 710 mm.

30 jaar garantie.