**Babyverschoontafel**

Babyverschoontafel wandmodel

Met verstelbare riem

Referentie: **510700**

Beschrijving voor bestektekst

Verschoontafel wandmodel.

Met verstelbare riem om de baby perfect te plaatsen tijdens het verschonen.

Voor een kind tot 11 kg of 12 maanden.

Polyethyleen met hoge hardheid (HDPE).

Minimale plaats inname: blijft in verticale stand staan.

Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Gemakkelijk onderhoud : gemakkelijk te reinigen oppervlak.

Conform de norm EN 12221.

Afmetingen: open formaat 585 x 855 x 495 mm, gesloten formaat 170 x 855 x 585 mm.

Gewicht van de verschoontafel: 11,5 kg.

Verschoontafel met 30 jaar garantie.