**Tête spéciale**

Adaptable PORCHER, PANGAUD, PAM

18/150

Référence: **G370718**

Descriptif CCTP

Tête spéciale.

Croisillon en métal chromé.

Remplace les modèles des fabricants dont les têtes ont des dimensions et profondeurs spéciales.

Filetage 18/150.

Adaptables sur robinetteries : P.A.M. "Ecolux, Cadette", PIEL "Cadette plus", PORCHER "blocs Ambre 1, Jade, Ecume, Orient".

Garantie 30 ans.