

Cartouche intérieure
Pour aérateur antitartre
Avec joint économiseur, 6 l/min

Référence: 900622.5P


Descriptif CCTP

Cartouche intérieure antitartre pour aérateur F22 ou M24.

Avec joint économiseur.

Débit à 6 l/min.

Livré par 5 pièces.
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