**Robinet de bidet**

Tête à clapet Long-Life, M1/2"

Référence: **D2555.2P**

Descriptif CCTP

Robinet de bidet avec tête à clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Corps en laiton chromé.

M1/2".

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.