**Bec tube orientable L.300**

Bec par dessous

H.80 L.300

Référence: **943300110**

Descriptif CCTP

Bec tube par-dessous F3/4" en laiton chromé.

Bec orientable Ø22 H.80 L.300.

Brise-jet étoile en laiton.

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Pour robinetterie murale.