**Keramisch binnenwerk Ø40**

Binnenwerk zonder basis

Met debietbegrenzer 9 l/min

Referentie: **N249AA75**

Beschrijving voor bestektekst

Klassiek keramisch binnenwerk Ø40 zonder basis, met debietbegrenzer 9 l/min.

Binnenwerk voor model 2210, 2510.