DELABIE_C100M35120180

**MINI BAILA wastafel muurmodel**

Referentie: 120180

Beschrijving voor lastenboek

Wastafel te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Een decoratief element.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte RVS: 1 mm.

Mat gepolijste afwerking.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.