120400

PMR XS wastafel wandmodel

Referentie: 120400

Beschrijving voor lastenboek

Wastafel te bevestigen aan de muur, aangepast voor mindervaliden: ondiep voor toegang van een rolstoel.

Binnendiameter van de wastafel: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste uitvoering.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoer 1"1/2.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE keurmerk. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,9 kg.

[Oude referentie: 3411400015]