133888

EASY-D urinoir pack in keramiek

Referentie: 133888

Beschrijving voor lastenboek

Dit EASY-D urinoir pack in keramiek bevat:

- Een urinoir in wit keramiek zonder spoelrand, conform de norm EN 13407 (CE markering): ingebouwde of zichtbare afvoer, met verborgen sifon; gewicht: 11,5 kg;

- Een zelfsluitende urinoirspoeler in opbouw TEMPOSOFT 2 haaks voor ingebouwde toevoer: soepele bediening, zelfsluiting ~3 sec, debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar aanpasbaar, lichaam in massief messing verchroomd;

- Een verchroomde spoelpijp met sproeikop;

- Een afvoerplug en sifon;

- Een bevestigingsset;

- Een technische handleiding voor installatie.

4 redenen om te kiezen voor de EASY-D urinoir packs van DELABIE:

- Packs samengesteld voor utiliteiten

- Volledige “allen in één” packs

- 100% DELABIE kranen

- Hygiënische packs.