2520EP

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Referentie: 2520EP

Beschrijving voor lastenboek

SECURITHERM wastafelmengkraanmet drukcompensatie H.85 L.135 met hygiënische BIOSAFE uitgang.

Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie.

Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Met ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met open greep.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

PEX slangen F3/8" met terugslagkleppen en filters.