433720

Zwarte voorspoelkolom zonder kraan

Referentie: 433720

Beschrijving voor lastenboek

Zwarte voorspoelset met lange zuil 3/4" in messing.

Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.