510400

ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun

Referentie: 510400

Beschrijving voor lastenboek

ALU opklapbaar douchezitje met vloersteun, voor mindervaliden.

Buisstructuur in wit aluminium Ø 25 x 2 mm.

Verborgen bevestigingen.

Inklapbare voetsteun met plooimechanisme.

Brede comfortabele kunststof steunlatten, gemakkelijk in onderhoud.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Aanbevolen maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 82 x 545 mm.

Afmetingen: 407 x 360 x 480 mm.

10 jaar garantie. CE markering.