510418

ALU douchekruk

Referentie: 510418

Beschrijving voor lastenboek

ALU douchekruk voor mindervaliden.

Buisstructuur in wit aluminium Ø 25 x 2 mm.

Kunststof beschermingskapjes.

Brede comfortabele kunststof steunlatten, gemakkelijk in onderhoud.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Afmetingen: 400 x 360 x 480 mm.

10 jaar garantie.