511516W

Opklapbare Basic greep Ø 32, L. 760 mm

Referentie: 511516W

Beschrijving voor lastenboek

Opklapbare Basic greep, Ø 32, voor mindervaliden.

Buis in geëpoxeerd wit rvs.

Lengte: 760 mm.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 6 bevestigingsgaten, zichtbaar.

10 jaar garantie.

CE markering.