511903C

Rechte Be-Line greep Ø35 L.300 mm

Referentie: 511903C

Beschrijving voor lastenboek

Rechte Be-Line greep Ø 35, voor mindervaliden.

Aluminium buis, asafstand 300 mm, dikte 3 mm. Voeten in massief aluminium.

Kan gebruikt worden als steun en greep in WC, douche of bad.

Rond profiel Ø 35 met ergonomisch platte antiroterende voorzijde voor een optimale grip.

Antraciet grijs geëpoxeerde uitvoering wat visueel contrast met de muur mogelijk maakt.

Homogeen oppervlak vereenvoudigt onderhoud en hygiëne.

Afstand tussen greep en muur 38 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale toelaatbare belasting: 135 kg.

10 jaar garantie op greep. CE markering.