5626

Eéngats voorspoelmengkraan

Referentie: 5626

Beschrijving voor lastenboek

Volledige voorspoelset zonder tapkraan.

Eéngats mengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Zwarte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.