6692

Eéngats voorspoelmengkraan

Referentie: 6692

Beschrijving voor lastenboek

Volledige voorspoelset met tapkraan.

Eéngats mengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 – 290.

Debiet 16 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.