820122

BIOFIL snelkoppeling

Referentie: 820122

Beschrijving voor lastenboek

Snelkoppeling F22/100 voor BIOFIL P patroon met regenstraal, referenties 20050P.10P en 30050P.10P, of patroon met centrale straal, referenties 20051P.10P et 30051P.10P.

Snelle en gemakkelijke plaatsing zonder gereedschap en zonder het water af te sluiten.

Compatibel met elk type kraan.

10 jaar garantie.