9225

**Hoofddouche voor nooddouche**

Referentie: 9225

Beschrijving voor lastenboek

Ronde hoofddouche Ø 250 mm M1" in schokvrij ABS groen.

Debiet 70 l/min bij 1 dynamische bar (120 l/min bij 3 dynamische bar).

Wateraansluiting F1".