G6532

Tweegats voorspoelmengkraan

Referentie: G6532

Beschrijving voor lastenboek

Volledige voorspoelset met tapkraan.

Tweegats mengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerk met greep.

- Draadstuk M1/2" met rozet.

Tapkraan met:

- Draaibare telescopische uitloop L.200 - 290 met debiet 25 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

10 jaar garantie.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.