Dosseret WC confort

Structure Inox poli satiné UltraSatin

Polyuréthane noir

Référence: 510629S

Descriptif CCTP

Dosseret WC confort, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Structure en Inox 304 bactériostatique poli satiné UltraSatin.

Dossier WC souple en polyuréthane.

Tube Ø 25 x 1,2 mm.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Inox 304, Ø 72.

Cache inox 304.

Dimensions : 150 x 580 x 173 mm.

Garantie 30 ans.