Dosseret WC confort

Structure Nylon blanc HR brillant

Polyuréthane noir

Référence: 510629N

Descriptif CCTP

Dossier WC confort pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Structure en polyamide haute résistance (Nylon) blanc.

Dosseret WC souple en polyuréthane.

Tube Ø 32.

Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.

Dimensions : 150 x 575 x 173 mm.

Garantie 30 ans.

Marqué CE.