**Poubelle inox rectangulaire murale avec trappe et serrure, 16 litres**

Réceptacle pour essuie-mains et papiers usagés avec trappe

Époxy blanc

Référence: **6612**

Descriptif CCTP

Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés.

Système de fixation pour sac poubelle dans la poubelle.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Trappe inox poli brillant.

Contenance : 16 litres.

Épaisseur métal : 1 mm.

Finition époxy blanc.

Dimensions : 130 x 275 x 475 mm.

Garantie 30 ans.