Distributeur d'essuie-mains, pour 500 formats

Hypereco

ABS blanc

Référence: 6603D

Descriptif CCTP

Distributeur d'essuie-mains mural.

ABS blanc.

Distributeur de serviette papier avec serrure.

Contrôle de niveau.

Contenance : 500 formats.

Dimensions : 115 x 275 x 365 mm.

Possibilité de commander séparément un paquet d'essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).