Distributeur de savon mural, 0,9 litre

Hypereco

ABS blanc

Référence: 374001

Descriptif CCTP

Distributeur de savon liquide mural.

ABS blanc.

Avec serrure.

Contrôle de niveau.

Contenance : 0,9 litre.

Bouton poussoir avec système antifuite.

Dimensions : 95 x 130 x 235 mm.

Distributeur de savon mural garanti 30 ans.