Tendeur plafond douche

À recouper

Inox 304 poli brillant

Référence: 3372

Descriptif CCTP

Tendeur plafond pour barre de rideau de douche avec platine démontable.

Possibilité de recouper.

Tube 304 Inox poli brillant, épaisseur 1 mm.

Longueur 1 m.

Pour porte-rideau de douche Ø 16.

Tendeur plafond douche garanti 30 ans.