Douchette pour lavabo avec inverseur

Ø 60

Pour mitigeur à douchette extractible

Référence: 816

Descriptif CCTP

Pommeau de douche M1/2" Ø 60 avec inverseur automatique.

Douchette en ABS chromé.

2 jets : jet pluie et massage.