Mélangeur mécanique d'évier mural

Mélangeur mural à bec orientable L.200

Avec raccords standards

Référence: 5445T2S

Descriptif CCTP

Mélangeur mécanique d'évier mural avec bec tube orientable par-dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.

Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Débit 45 l/min à 3 bar.

Croisillons métalliques chromés avec têtes céramiques.

Fourni avec raccords excentrés M1/2” M3/4".

Garantie 30 ans.