Robinet d'arrêt M1/2"

À disconnecteur intégré

Référence: 158100

Descriptif CCTP

Robinet d'arrêt M1/2".

Tête céramique 1/4 de tour.

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés (protection antipollution).

Corps en laiton chromé.

Garantie 30 ans.