**Bec fixe**

L.75 mm

Traversée de cloison de 230 mm

Référence: **942200**

Descriptif CCTP

Bec TC L.75 mm, M1/2".

Pour traversée de cloison ≤ 230 mm avec ergot antirotation.

Tige filetée recoupable.

Forme fuyante antiligature.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre étoile.

Garantie 30 ans.