Robinet col de cygne

Pour fontaine d'eau

M3/8"

Référence: 311QU1

Descriptif CCTP

Robinet col de cygne pour fontaine d’eau :

Fermeture instantanée.

Débit ajustable.

Corps en laiton chromé et bec en Inox.

Raccordement M3/8".

Garantie 30 ans.