**Robinet col de cygne**

Pour fontaine d'eau

M3/8"

Référence: **311QU1**

Descriptif CCTP

Robinet col de cygne pour fontaine d’eau :

Fermeture instantanée.

Débit ajustable.

Corps en laiton chromé et bec en Inox.

Raccordement M3/8".

Garantie 30 ans.