Robinet de commande

Pour col de cygne et rince-bouche

Pour tube Rilsan 4 x 6

Référence: 319T61

Descriptif CCTP

Robinet de commande.

Fermeture instantanée.

Pour bec col de cygne et rince-bouche.

Laiton chromé.

Raccord pour tube Rilsan 4 x 6.

Garantie 30 ans.