Raccord "STOP" droit

Avec robinet d'arrêt

MF1/2"

Référence: 825015

Descriptif CCTP

Robinet d’arrêt intégré.

Laiton nickelé.

MF1/2’’.

L.35 mm.

Sans écrou.

Garantie 30 ans.