Raccord "STOP" droit

Avec robinet d'arrêt et écrou escamotable

MF1/2"

Référence: 825215

Descriptif CCTP

Robinet d’arrêt intégré.

Laiton nickelé.

Écrou escamotable.

MF1/2’’.

L.70 mm.

Garantie 30 ans.