Raccord équerre

Sans robinet d'arrêt

MF1/2"

Référence: 838015

Descriptif CCTP

Sans robinet d’arrêt.

Laiton chromé.

Écrou escamotable.

MF1/2".

L.30 mm, H.27 mm.

Garantie 30 ans.